| Plumbing | HVAC |
| --- | --- |
| 3/16 | 1/4 |
| 1/4 | 5/16 |
| 5/16 | 3/8 |
| 7/16 | 1/2 |
| 1/2 | 5/8 |
| 3/4 | 7/8 |
| 1 | 1 1/8 |

Tubing Sizes Plumbing   Vs.

Refrigeration